Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020/ 2021 учебному году

муниципальное общеобразовательное учреждение «Осинцевская основная общеобразовательная школа»

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Осинцевская основная общеобразовательная школа». Утвержден постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 26.02.2020 года № 97-ПА |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | - Свидетельство о государственной регистрации права на право пользование недвижимого имущества (здание школы) Свидетельство 66АЕ №367372 о государственной регистрации права Дата выдачи 29.05.2012г. - Свидетельство о государственной регистрации права на право пользование недвижимого имущества (здание детсада) Свидетельство 66 АД 757247 о государственной регистрации права дата выдачи 15.03.2011 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | - Свидетельство о государственной регистрации на право пользование земельным участком в постоянное (бессрочное) пользование Свидетельство 66АЕ №367373 о государственной регистрации права Дата выдачи 29.05.2012г. - Свидетельство о государственной регистрации на право пользование земельным участком в постоянное (бессрочное) пользование Свидетельство 66 АД 757248 о государственной регистрации права дата выдачи 15.03.2011 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | - Лицензия 66Л№0006307 на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 19602, выдана Министерством общего профессионального образования Свердловской области 31.01.2018г.; - Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 № 003336 министерство общего и профессионального образования Свердловской области регистрационный № 15620 от 02 ноября 2011года на какой срок: бессрочно приложение №1 к лицензии 66 № 003336 на осуществление образовательной деятельности от 02 ноября 2011г. № 15620 На какой срок: бессрочно. Приложение к лицензии имеется. Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу ОО. Виды реализуемых образовательных программ: -общеобразовательная программа начального общего образования, -общеобразовательная программа основного общего образования, дополнительное образование детей и взрослых Свидетельство 66 А01 № 0002001 о государственной аккредитации, регистрационный № 9408, выдано Министерством общего профессионального образования Свердловской области 30.01.2018г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: -Образовательная программа МОУ «Осинцевская ООШ» основного общего образования, утверждена приказом № 91-ОД от 21.12.2017г. - Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Осинцевская ООШ", утверждена приказом № 90-ОД от 21.12.2017г. - Образовательная программа дополнительного образования утверждена приказом № 64 от 29.07.2019г. - Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями , утверждена приказом № 64 от 29.07.2019г. - Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МОУ «Осинцевской ООШ» утверждена приказом директора ОУ от 13.07.2020 г № 43-ОД |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется: Программа развития МОУ «Осинцевская ООШ» на 2019-2024г.г., утверждена Приказом № 64 от 29.07.2019г |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется План работы МОУ «Осинцевская ООШ» на 2020-2021 учебный год. Приказ № 42/1-ОД от 08.07.2020г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 2 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них Дошкольное образование: | В одну 9 42 0 0 одна смена; 2 группы, 21 обучающихся |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) количество воспитанников ДО | 320/70 9/2 группы 42/21 человек - обучающихся с применением дистанционных технологий - нет; - превышения допустимой численности обучающихся - нет 21 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 43,31 3,5 12,03 3,25 нет нет нет 24,53 39 4 9 3 нет нет нет 23 нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1)АКТ об обкатке канализации и сантехнического оборудования от 10.07.2020г. (здание школы); Акт № 4 от 21.07.2020 проверки канализационной системы(здание детского сада). 2)АКТ испытания системы водоснабжения на 2020/2021 учебный год от 10.07.2020г. (здание школы); Акт № 5 от 21.07.2020 на осмотр водопроводной системы(здание детского сада) 3) АКТ опрессовки отопительной системы на 2019/2020 учебный год от 10.07.2020г., (здание школы), Акт от 20.07.2020 приемки системы отопления к новому 2020-2021 учебному году, (здание детского сада). |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | 90% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100%, т.к. недостающие учебники школа получает из обменного фонда УО |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - Наличие оборудования, инструментов, ТСО и УНП на 80%. Оборудовано 15 рабочих мест (здание школы); - Мастерских нет в здании детского сада. |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | - Здание школы: Имеется. Составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного зала и относящихся к нему помещений. (состояние не удовлетворительное) -Здание детского сада: физкультурный зал Готов к эксплуатации в 2020-2021 учебном году, Акт-разрешение №2 от 22.07.2020г |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | - Здание школы: Состояние оборудования и инвентаря –удовлетворительное. Акт-разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 10.07.2020г. Сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеются частично. - Здание детского сада: Акт – разрешение №3 на проведение занятий физическими упражнениями на спортивной площадке от 22.07.2020г. Акт - испытаний № 3 спортивного оборудования в физкультурном зале и на прогулочных площадках от 20.07.2020 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | - Здание школы: Акт общего технического осмотра оборудования спортивной площадки от 10.07.2020г. - Здание детского сада: Имеется спортивная площадка, состояние - удовлетворительное. Акт – разрешение №3 на проведение занятий физическими упражнениями на спортивной площадке от 22.07.2020г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | - Здание школы: Акт испытаний спортивного оборудования от 10.07.2020г. - Здание детского сада: Акт - испытаний № 3 спортивного оборудования в физкультурном зале и на прогулочных |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет 0 0 0 0 |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | - Здание школы: Приказ № 1/8-ОД от 09.01.2020г. -Здание детского сада: Приказ №44/2 –ОД от 14.07.2020 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1)обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4)бучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)- Здание школы: и.о. директора Костина Е.А. Удостоверение № 0545-1018 от 05.10.2018г. - Здание детского сада: заместитель директора по ДО Вандышева Н.В., «Пожарно-технический минимум по программе для руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность», удостоверение от 10.06.2020 № А-5071 2) - Здание школы: Удостоверение № 6-1974 от 15.05.2018г. (Костина О.И.) - Здание детского сада: Меркушину И.В. Удостоверение от 05.10.2018 № 0605-1018 3) Обучение сотрудников ППБ: - инструктажи 2 раза в год (ИОТ № 30 «По пожарной безопасности в учреждении», ИОТ № 31 «О действиях по предотвращения установки взрывных устройств, их обнаружении или срабатывании», ИОТ № 58 «Краткая инструкция пользователя ОО ПАК ОКО») - практические занятия по пользованию огнетушителями; - отработка действий персонала на случай пожара 2 раза в год. Приказ № 1/14-ОД от 09.01.2020г. 4).Приказ № 1/14-ОД от 09.01.2020г. Обучение обучающихся ППБ: - выполнение плана мероприятий по пожарной безопасности в полном объеме; - проведение месячников, досугов и др. мероприятий; - инструктажи и др. Приказ № 82/1-од от 05.09.2019г. Акт результатов проведения практической тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «Осинцевская ООШ» от 06.09.2019г. Эвакуационные учения с обучающимися - 2 раза в год. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточность имеющихся средств – 8 огнетушителей 2) наличие журнала учета средств - имеется; 3) проверка средств на срок годности – Акт №13 от 20.07.2020 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4)договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется, исправна, Акт технического состояния средств пожарной сигнализации 2) ИРО ВДПО Договор № 621 от 22.01.2020г. 3)Наличие сигнала 4)«Стрелец-Мониторинг»ООО «Актай- Мониторинг»Договор № 179-20-ТМО от 22.01.2020г. 5) иные системы пожарной автоматики отсутствуют. Здание детского сада 1) Акт технического состояния средств пожарной сигнализации от 30.06.2020 г. 2) Договор № 8 от 11.01.2019 г , Ирбитское районное отделение общероссийской организации ВДПО; ООО «ЕГО ДПО» Договор №52798/С от 25.06.2019г. 3) Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – имеется; Акт обследования технического состояния оборудования, установленного на объекте и проверки работоспособности канала связи объектового оборудования с пультовой станцией от 28.06.2017 № 331 Подключение через УОО-АВ «Тандем-2М». Пультовая станция сбора ООО «ОКО - Охрана» (ПАК) находится в Единой дежурной диспетчерской службе «01» в ФГКУ «60 ПЧ ФПС по Свердловской области» (г.Ирбит, ул.Революции,17) 4) Договор ООО «ОКО-Охрана» Договор №52798/С от 11.01.2019 5) иных систем пожарной автоматики нет. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Нет Имеется Акт на пожарный водоем от 10.07.2020г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Здание школы: имеется от 31.08.2015г. Здание детского сада: имеется от 15.04.2010г. № 65 218 854 001-24-407 Зарегистрирована отделом государственного пожарного надзора г. Ирбита и Ирбитского района ГУ МЧС России по Свердловской области |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 269/2019-16 от 01.07.2019г. 0 0 Нарушения устранены Отчет о мероприятиях по предписанию, об устранении выявленных нарушений санитарных требований № 269/2019-16 от 01.07.2019г. в МОУ «Осинцевская ООШ» Исх. № 23 от 22.06.2020г. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 14.09.2018г. 1 Сотрудников – 39 человек, подлежат обучению – 27человек, обучено – 24 человека; 89% Дата следующего обучения – сентябрь 2020г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Здание школы: имеется: 1 пищеблок,1 столовая 100% Акт приемки холодильного оборудования от 10.07.2020г. Акт приемки технологического оборудования от 10.07.2020г. Организация горячего питания за счет собственной столовой 1) ООО «РегионУралТорг» Договор № 255 от 10.03.2020г.; 2) ИП Зурнаджян С.В. Договор № 2 от 27.03.2020г., Договор № 1 от 27.03.2020г.; 3) Зайковское сельпо Договор № 41 от 10.03.2020г., Договор № 40 от 10.03.2020г.; 4) Алапаевский молочный комбинат Договор № 369/03/20 от 11.03.2020г. 42 чел.; 100% Имеется Здание детского сада: 1) Наличие общего пищеблока и буфетных в каждой группе 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью удовлетворительное; 3) Акт №1 проверки электрооборудования от 20.07.20г. -Акт №11 на осмотра пищеблока от 24.07.2020г. -Акт проверки технического состояния холодильного и технического оборудования пищеблока от 24.07.2020г. 4) Организация горячего питания за счет пищеблока ОУ. - договоры на поставку продуктов питания на 2020 год заключены: ООО «Регион Урал Торг», ООО «СервисПродукт», ООО «Алапаевский молочный завод» 5) Охват обучающихся горячим питанием – 21 детей (100процентов) 6) Паспорт предприятия питания образовательного учреждения на 01.12.2011, изменения не вносились. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | «Дезар» рецеркулятор, бактерицидный обеззараживатель воздуха (3 шт); «VIPRA» облучатель бактерицидный рециркулятор воздуха (17 шт.) Бактерицидный облучатель (20 шт) |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется – УФО-облучатели на вводе. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Здание школы: ЕГО ДПО Акт б/н от 03.06.2020г. Здание детского сада: Комплексное обследование и испытание вентиляции не проводилось. Акт №2 по осмотру вентиляции помещений от 20.07.2020. (Требуется ремонт и восстановление вентиляционной системы по левому крылу здания). |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Договор № 26 от 09.01.2017г. безвозмездного пользования помещениями Осинцевского ФАПа ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Лицензия № ЛО-66-01-005971 от 28.05.2019г. Договор № 13 от 09.01.2020г. Фельдшер ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Сапун Инга Шотовна |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Здание школы: Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 3333 от 13.05.2019г.Соответствует требованиям Здание детского сада: Протокол лабораторных испытаний № 4922 от 09.07.2020г. |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие договоров: ЧУЗ «КБ «РЖД- Медицина» г.Екатеринбург» Договор № 321 М-20//83-20 Д от 03.06.2020г. Договор № 322 М-20//83-20 Д от 03.06.2020г. Договор № 328 М-20//86-20 Д от 05.06.2020г. по графику: 29.07.2020г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | 5 |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | 16 |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Имеется, «Дезар» рецеркулятор, бактерицидный обеззараживатель воздуха (2 шт); |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Имеется, «VIPRA» облучатель бактерицидный рециркулятор воздуха (17 шт.) |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет 0 0 Нет Нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Разработан, согласован: 01.02.2018г. 01.02.2018г. 01.02.2018г. 01.02.2018г. Паспорт безопасности МОУ «Осинцевская ООШ» актуализирован 25.10.2019г. Здание детского сада: Паспорт безопасности от 12.01.2018 г. Актуализирован 11.11.2019г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Здание детского сада: Приказ №1/21-ОД от 09.01.2020г. Здание школы: Приказ № 2/7-ОД от 10.01.2020г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 19 4 |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется: Приказ № 2/13-ОД от 09.01.2019г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ № 42/2-од от 08.07.2020г. Положение (Приказ № 42/1-ОД от 08.07.2020г.) |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Уборщица служебных помещений (прописано в должностной инструкции); в ночное время - сторож Нет Нет |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) КТС установлена и исправна 2) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», Договор № 180 от 09.04.2020г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Здание школы: Камеры имеются: 1- снаружи, 2- внутри здания 3 камеры: 1- с наружи, 2- внутри здания На монитор, в комнате сторожей ИРО ВДПО Договор № 621 от 22.01.2020г. Здание детского сада: 1) имеется видеонаблюдение внутри, и по периметру зданий; 2) внутри здания – 1 камера, по периметру – 2 камеры; 3) Изображение выводится на монитор, расположенный в методическом кабинете. 4) Договор №8 от 11.01.2019г. ИРО ВДПО |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется помещение для сторожей с установленным в нем монитора видеонаблюдения, телефонная связь |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствуют |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Имеется Исправно |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Здание школы: Акт о проведении ревизии библиотечного фонда от 10.07.2020г. Здание детского сада: Акт ревизии библиотечного фонда с материалами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов от 22.07.2020 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется ПАО «Ростелеком» Муниципальный контракт № 55/06445 от 22.01.2020г. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 23+2 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Имеется ПАО «Ростелеком» Муниципальный контракт № 55/06445 от 22.01.2020г. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | «Персональный клиент фильтрации». Тип: аппаратный Все имеют |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт установки и проверки исправности контентной фильтрации от 10.07.2020г. Здание детского сада: Акт №12 от 24.07.2020 г. Проверки исправности контентной фильтрации. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Здание школы: Приказ № 80-од от 22.10.2018г. Здание детского сада: Приказ от 13.07.2020 г. № 43/1 -ОД. Ответственный по информационной безопасности - заместитель директора по ДО Вандышева Н.В. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Приказ № 36-од от 01.06.2020г. Имеется № АН-66-001011 от 11.06.2019г. Имеется ООО «Территориальный диспетчерский центр» Договор № 1 от 22.01.2020г. 4 ГБОУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Договор № 50-ПО от 22.01.2020г. 03.04.2020г. Диагностическая карта № 662 от 15.04.2020г. 100% 4 Прохождение повышения квалификации : выписка из протокола № 61 от 29.08.2017г. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4)паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Имеется - Паспорт дорожной безопасности МОУ «Осинцевская ООШ» 01.07.2020г. - 03.07.2020г. - 01.07.2020г. Здание детского сада: 1)Паспорт дорожной безопасности МКДОУ Осинцевский детский сад 2)утвержден заведующим ДОУ 15.04.13г. 3)согласован с начальником ОГИБДД ММО МВД России «Ирбитский» Чесноковым В.А. 28.06.2013г. 4)согласован с Осинцевской территориальной администрацией 15.04.2013г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | - Здание школы: Имеется внутришкольная площадка; - Здание детского сада: Наличие зон по ПДД в каждой группе по обучению детей правилам дорожного движения и учебно-тренировочного перекрестка на территории |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеется 0 удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | - Приказ № 1-ОД от 09.01.2020г. «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности». - Приказ по МОУ от 15.07.2020 № 45-ОД «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности». |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется коллективный договор на 2019-2022 гг. Принят на Общем собрании работников № 2 от 08.02.2019г., зарегистрирован в ГКУСЗН СО «Ирбитский центр занятости» (ГКУ «Ирбитский ЦЗ») 05.03.2019г. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Здание школы: Удостоверение № 0209-0420 от 07.04.2020г. Удостоверение № 1203-1018 от 11.10.2018г. Здание детского сада: 1) Вандышева Надежда Владимировна -заместитель директора по ДО, удостоверение №0855-0520 2) Замятина Надежда Андреевна удостоверение №1204-1018 от 11.10.2018г |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеются в общем годовом плане работы на 2020-2021 учебный год по МОУ. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Здание школы: имеются Утверждены Приказом № 14 от 16.03.2018г. Здание детского сада: Имеются инструкции по охране труда по видам работ утвержденных приказом заведующего № 1\1-ОД от 12.01.15г. и согласованных с Председателем ППО ДОУ 12.01.15г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Январь, сентябрь |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 23 4 19 Запланировано на 2021 год |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Здание школы: Побелка: классы- 5; побелка коридоров- 2; фойе-1; столовая- 1; пищеблок- 1; складские помещения -2 Покраска полов: Классы- 5; коридоры – 2; фойе – 1; столовая – 1 Здание детского сада: -установка противопожарного люка на чердак – 1шт.; - побелка приемных в 2 группах. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Здание школы: Капитальный ремонт спортивного зала и прилегающих к нему помещений в 2021 году. Здание детского сада: Замена полов на первом этаже. Ремонт крыши Капитальный ремонт цоколя и отмостки Капитальный ремонт асфальтированных дорожек |